KONTROLLPLAN tillbyggnad

Enligt Plan- och bygglagen

|  |
| --- |
| Grundinformation om projektet |
| Projektet avser: |
| Fastighetsbeteckning: |
| Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs): |
| Kontrollplan upprättad av:  |
| Upprättad datum: | (Reviderad datum): |

|  |
| --- |
| Projektbeskrivning |
| *HÄR BESKRIVER DU KORT HUR PROJEKTET KOMMER ATT UTFÖRAS.* |

|  |
| --- |
| **Dessa kolumner fylls i under byggnationen.** |
| Kontroller som ska utföras*Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.* |
| KONTROLL AVSER | **KONTROLL-INSTANS** | **KONTROLL MOT** | **UNDERSKRIFT/****DATUM** | **ANMÄRKNING/ ÅTGÄRD** |
| Konstruktion – dimensionering av bärande byggnadsdelar | E | EKS, BBR kap. 5 |  |  |
| Fuktsäkerhet: fuktskydd i färdig byggnad samt under byggtiden | E | BBR 6:5, ByggaF  |  |  |
| Utstakning/placering(Se även startbesked) | E/S | A-ritning |  |  |
| Grundläggning: Markavvattning, kontroll av schaktbotten, dräneringslager, isolering, grundkonstruktion | E | K-ritning, teknisk beskrivning, BBR 6:53 |  |  |
| Utförande: Bärande konstruktion, diffusionsspärr, ej inbyggnad av fuktiga material (fuktmätning vid behov) | E | K-ritning, Teknisk beskrivning, BBR 6:5  |  |  |
| Ventilation | E | BBR 6:25 |  |  |
| Våtrum – rätt utförande av tätskikt  | E | BBR 6:533; motsvarande branschregler |  |  |
| Vatten, värme, avlopp – rätt utförande av rörinstallationer. Täthetskontroll genomförd (provtryckning) | E | BBR 6:6, 6:7; motsvarande branschregler |  |  |
| Tillgänglighet och användbarhet, i byggnaden och på tomt | E | A-ritning, BBR kap. 3 |  |  |
| Säkerhet vid användning och barnsäkerhet, glas i byggnader | E | BBR kap. 8 |  |  |
| Skydd mot brandspridning mellan byggnader (EI30)/ mellan bostäder (EI60), placering av brandvarnare | E | BBR 5:6, 5:2513 (5:8) |  |  |
| Godkänd besiktning av eldstad, rökgaskanal samt takskyddsanordningar, Utförandekontroll av imkanal från kök | S | BBR 5:42, 6:74, 8:241 5:5332 (5:8) |  |  |
| Golvbrunn, oljeavskiljare eller motsvarande vid risk för avlopp av förorenat vatten | E | BBR 6:7 |  |  |
| Ljusförhållande | E | BBR 6:93 |  |  |
| Skydd mot buller | E | BBR 6:93 |  |  |
| Energikrav uppfylls, U-värdeberäkning | E | BBR 9:9 |  |  |
| Radonskydd (täta genomföringar, eventuell radonslang eller radonduk) | E | BBR 6:923 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Överensstämmer med beviljat bygglov/ startbesked | E | beviljat bygglov/ startbesked |  |  |

**Dessa kolumner fylls i under byggnationen.**

|  |
| --- |
| Projektörer, utförareHär skriver du vilka som har utfört kontrollerna i projektet. |
| Entreprenörer/sakkunniga: (ange roll i projektet)  | **Namn/företag:** | **Adress och telefon** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Sakkunnig: *Ange specialistkompetens* |  |  |

**Beskrivning av förkortningar**

**KONTROLLINSTANSER**

E (byggherrens egenkontroll)

S (sakkunnigkontroll)

|  |  |
| --- | --- |
| **TERMER OCH BEGREPP** BBR (boverkets byggregler, se [www.boverket.se](http://www.boverket.se))A-ritning (arkitektritning, normalt bygglovsansökan/anmälan)K-ritning (konstruktionsritning) | **Hänvisningar**Plan och bygglagen (PBL) – se [www.riksdagen.se](http://www.riksdagen.se) Plan och byggförordningen (PBF) – se [www.riksdagen.se](http://www.riksdagen.se) Om arbetsmiljöplan – se [www.av.se](http://www.av.se)  |

***Anmälan om färdigställande (Begäran om slutbesked)***

**Denna ruta fylls i först när projektet är färdigt.**

|  |
| --- |
| Intyg över att kontrollplanen följts och att angivna krav är uppfyllda*Undertecknad intygar att åtgärden är slutförd enligt startbesked. Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts.* |
| BYGGHERRE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Underskrift och datum* | **BYGGHERRE** *(eventuell medsökande)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Underskrift och datum* |